АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 17.11.2025 г. Кашин № 817 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области |  |

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Администрация Кашинского муниципального округа Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление Главы Администрации Кашинского района Тверской области от 16.04.2018г № 147 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов на территории Кашинского района» считать утраченным силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте Кашинского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Кашинского муниципального

округа Тверской области                   			                        С.В. Галяева

Приложение

к постановлению Администрации             Кашинского муниципального округа

Тверской области

от 17.11.2025                 № 817

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Кашинского муниципального округа Тверской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом по делам

гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

Администрации Кашинского

муниципального округа

Тверской области                                                                               А.Н. Горащенко

«_____»________________2025