- Приложение

- к Решению Кашинской городской Думы

- от12.10. 2021 №309

- Положение

- о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кашинского городского округа Тверской области

- 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кашинского городского округа Тверской области  (далее – Положение) регламентирует порядок проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории  Кашинского городского округа Тверской области  и устанавливает:

1.1.1. цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации на территории  Кашинского городского округа Тверской области, независимо от формы собственности на них (далее - осмотр);

1.1.2. процедуру и сроки выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, строений и сооружений.

1.2. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций по ним является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиями проектной документации.

1.3. Полномочия на проведение оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагаются на  Администрацию Кашинского городского округа.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

надлежащее техническое состояние зданий и сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий и сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения – собственник здания, сооружения  или лицо, которое  владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

осмотр - совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Кашинского городского округа Тверской области, независимо от форм собственности для оценки их соответствия требованиям действующего законодательства;

объект осмотра - объекты капитального строительства - здания и сооружения, введенные в эксплуатацию на территории Кашинского городского округа Тверской области, независимо от форм собственности;

1.5. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1.5.1. профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий и сооружений;

1.5.2. обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов, при эксплуатации зданий, строений и сооружений;

1.5.3. обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, строений и сооружений;

1.5.4.  защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий, строений и сооружений;

1.5.5.  защита имущественных прав Кашинского городского округа Тверской области.

1.6. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

1.6.1. соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Тверской области и нормативных правовых актов Администрации Кашинского городского округа к эксплуатации зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Кашинского городского округа Тверской области;

1.6.2.  объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

1.6.3. возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) межведомственной комиссии.

2. Порядок проведения осмотров зданий, строений и сооружений и

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений

2.1. Проведение осмотров зданий, строений и сооружений осуществляется при поступлении в Администрацию Кашинского городского округа (далее – Администрация)  заявления от физических или юридических лиц:

- о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, строений и сооружений;

- о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, строениях и сооружениях или возникновении угрозы их разрушения.

Заявление является основанием для издания распоряжения Администрацией о проведении осмотра.

2.2. Осмотр осуществляется межведомственной комиссией по осмотру  зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кашинского городского округа Тверской области, состав которой утверждается постановлением Администрации Кашинского городского округа (далее – Комиссия).

2.3. В случае поступления заявления в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор), за исключением случаев, указанных в следующем абзаце настоящего пункта, указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение пяти дней со дня его регистрации.

2.4. В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, за эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор), указанное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение не более двух дней с момента регистрации заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

2.5. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в  пункте  2.1. раздела 2 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения осмотров зданий, сооружений.

2.6. Заявления, направленные заявителями в форме электронных документов, могут служить основаниями для проведения осмотров зданий, сооружений только при условии, что они были направлены с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителей в единой системе идентификации и аутентификации.

2.7. Заявление, указанное в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения направляется в Администрацию.

2.8. Общий отдел Администрации Кашинского городского округа в день поступления заявления регистрирует его в журнале входящей корреспонденции и передаёт  Главе Кашинского городского округа или (в случае его отсутствия) лицу,  исполняющему его обязанности, на рассмотрение.

2.9. Глава Кашинского городского округа или (в случае его отсутствия) лицо,  исполняющее  его обязанности  в срок не более чем один рабочий день со дня получения заявления о проведении осмотра – назначает должностное лицо,  уполномоченное на проведение осмотра по данному заявлению.

2.10. Должностное лицо,  назначенное Главой Кашинского городского округа или (в случае его отсутствия) лицом,  исполняющим его обязанности, в срок не более чем пять рабочих дней готовит проект распоряжения Администрации  Кашинского городского округа о проведении осмотра здания, сооружения (далее – Распоряжение), согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.11. В Распоряжении  указывается:

1).  наименование уполномоченного органа;

2). наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, ответственного за эксплуатацию осматриваемого здания, сооружения, его место нахождения или место жительства;

3) объект осмотра (наименование здания, сооружения, его место нахождения);

4) правовые основания проведения осмотра;

5) дата и время проведения осмотра.

В случае отсутствия в Администрации информации о наименовании юридического лица или фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя, физического лица, ответственного за эксплуатацию осматриваемого здания, сооружения, его месте нахождения или месте жительства, указанная информация запрашивается должностным лицом, уполномоченным в проведении осмотра, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

В случае если в течение пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами  Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, информация о наименовании юридического лица, его месте нахождения или фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя, физического лица, ответственного за эксплуатацию осматриваемого здания, сооружения, его месте жительства не поступила в Администрацию, в Распоряжении о проведении осмотра здания, сооружения соответствующая информация не указывается.

В случае, если основанием для проведения осмотра является заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, ответственного за эксплуатацию осматриваемого здания, сооружения, их место нахождения или место жительство указываются в Распоряжении Администрации при наличии такой информации в Администрации.

2.12. К участию в осмотре привлекаются:

2.12.1. физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлением (далее - заявитель);

2.12.2. собственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении);

2.12.3. лица, владеющие зданием, сооружением (помещениями в здании, сооружении) на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

2.12.4. пользователи зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении) на основании договоров (аренда, безвозмездное пользование и т.д.);

2.12.5. ответственные лица, являющиеся должностными лицами эксплуатирующей (управляющей/специализированной) организации, обеспечивающей техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений (в случае наличия сведений об эксплуатирующей организации).

2.13. Лица, указанные в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Положения, извещаются Администрацией о дате и времени проведения осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотра любым доступным способом.

В случае проведения осмотра на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений извещение лиц, указанных в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Положения, осуществляется Администрацией не позднее чем за один рабочий день до даты проведения осмотра. Лица, указанные в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Положения  вправе принять участие в проведении осмотра.

В случае поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений осмотр должен быть проведён не позднее двадцати рабочих дней с даты поступления в Администрацию указанного заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений осмотр должен быть проведён не позднее двух рабочих дней, следующих за днём поступления в Администрацию указанного заявления.

В случае поступления в Администрацию заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в отношении здания, сооружения, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, в том числе в отношении многоквартирных домов и жилых домов, указанное заявление в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в Администрацию, направляется Администрацией в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами при эксплуатации указанных зданий, сооружений. Администрация в день направления заявлений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами при эксплуатации зданий, сооружений, направляет заявителю письменное уведомление об отказе в осуществлении осмотра и о направлении заявления для рассмотрения в указанный орган.

3. Проведение осмотра

3.1. Осмотр выполняется Комиссией, уполномоченной на проведение осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Кашинского городского округа Тверской области, и лицами, привлечёнными к осмотру, в следующем объёме:

3.1.1. Ознакомление:

- с результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

- с журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- с договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

- с правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и, если их разработка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Наружное визуальное обследование здания, сооружения в целях выявления технического состояния здания, сооружения, а также выявления пристроек, надстроек, иных работ по реконструкции и (или) капитальному ремонту здания, сооружения;

3.1.3. Наружное визуальное обследование лестничных клеток, чердаков, подвалов и иных мест общего пользования здания, сооружения (при их наличии) (при обеспечении доступа);

3.1.4. Фотофиксация фасада здания, сооружения и его частей.

3.2. Обследование зданий, сооружений производится на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

3.3. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить Комиссии, осуществляющей осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить для  участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей специализированных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

Комиссия при необходимости привлекает к осуществлению осмотра экспертов, специализированные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

3.4. По результатам проведения осмотра составляется Акт осмотра здания, сооружения в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, к которому прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, оформленные в ходе осмотра.

3.5. Акт осмотра здания, строения и сооружения должен содержать следующие сведения:

а) фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), членов Комиссии, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотров представителей специализированных организаций;

б) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, строением, сооружением, адреса их местонахождения или жительства (при наличии сведений в уполномоченном органе);

в)  местонахождение осматриваемого здания, строения, сооружения;

- предмет осмотра здания, строения, сооружения;

г) правовые основания проведения осмотра здания, строения, сооружения;

д)  дату и время проведения осмотра здания, строения, сооружения;

е)  результат осмотра.

3.6. К акту осмотра прикладываются:

а) объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, строений, сооружений;

б) результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, строениях и сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, строений и сооружений;

в)  заключения специализированных организаций, привлекаемых к осмотру уполномоченным органом;

г) иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, строениях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, строений, сооружений.

3.7. Акт осмотра подписывается членами Комиссии и лицами, привлечёнными к проведению осмотра и участвующими в проведении осмотра, а также лицами, присутствующими при осмотре (при наличии).

Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в течение десяти календарных дней с даты получения Акта осмотра вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении Акта осмотра и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

3.8. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения в Акте осмотра делается соответствующая отметка.

3.9. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов, в приложении к Акту осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (в том числе о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе осмотра) по форме  согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

3.10. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений должны содержать:

а) описание выявленных нарушений;

б) предложение по проведению собственником здания, строения, сооружения или лицом, которое владеет зданием, строением, сооружением на ином законном основании (на праве аренды и других правах), обследования специализированной организацией с выдачей технического заключения о соответствии (несоответствии) здания, строения, сооружения требованиям технических регламентов, проектной документации (далее - обследование);

в) срок устранения выявленных нарушений.

Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных нарушений с учётом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей.

3.11. По результатам проведенного осмотра, в случае, выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, назначается повторный осмотр здания, сооружения. Предметом повторного осмотра является проверка выполнения

рекомендаций предыдущего осмотра.

При обнаружении нарушений при повторном осмотре, Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня составления Акта осмотра передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, либо передает в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с требованием о приостановлении или прекращении эксплуатации зданий, сооружений.

3.12. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействие), содержащего признаки состава преступления, Администрация в течение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта обязана передать информацию о совершении указанного действия (бездействие) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

3.13. Копия Акта осмотра направляется должностным лицом Администрации, уполномоченным на проведение осмотра,  в течение пяти рабочих дней со дня его составления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись:

а)  заявителю;

б) лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения).

3.14. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом.

3.15. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, либо все помещения которые находятся в муниципальной собственности Кашинского городского округа Тверской области, Администрация в установленном порядке инициирует действия о признании указанных здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

3.16. В случае отсутствия доступа внутрь здания, сооружения (помещений в здании, сооружении), при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение (помещений в здании, сооружении), а также в случае, если ответственное за эксплуатацию здания, сооружения лицо не представит проектную документацию зданий, сооружений, журнал эксплуатации здания, сооружения, иные необходимые для проведения осмотра материалы и информацию Комиссией составляется Акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.

3.17. Сведения о проведённом Комиссией осмотре подлежат внесению в журнал учёта осмотров, который ведётся Администрацией по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению, включающей следующие данные:

а) порядковый номер осмотра;

б) дату проведения осмотра;

в) место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

г) отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов.

3.18. Журнал учёта осмотров должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации.

Журнал учёта осмотров хранится в Администрации.

4.Права и обязанности Комиссии при проведении осмотра.

Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им зданий, сооружений в отношении которых проводится осмотр

4.1. При осуществлении осмотров Комиссия, уполномоченная на проведение осмотра имеет право:

а) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

в) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и, соответственно, подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его уполномоченного представителя;

г) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

д) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;

е) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

  - Члены Комиссии при проведении осмотра обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

б) рассматривать поступившие заявления в установленный срок;

в) проводить осмотр только на основании распоряжения Администрации;

г) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений;

д) соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру;

е) соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Положением), сроки проведения осмотров;

ж) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

з) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

и) составлять по результатам осмотров Акты осмотра и выдавать рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченных представителей;

к) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

л) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

м) осуществлять запись о проведённых осмотрах в Журнале учёта осмотров зданий, сооружений.

4.3.  Члены Комиссии  несут ответственность:

а) за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением обязанностей;

б) за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

  - Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

б) получать от Комиссии  информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте осмотра о своём ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) Комиссии;

г) обжаловать действия (бездействие) Комиссии и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:

а) обеспечить Комиссии доступ в осматриваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;

б) принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.

4.6. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушения требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекомендации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений

5.1. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений осуществляется должностным лицом, уполномоченным на проведение осмотра зданий и сооружений, расположенных на территории Кашинского городского округа Тверской области.

5.2. Контроль за соблюдением сроков устранения нарушений осуществляется в форме текущего контроля по истечении срока исполнения объектом контроля ранее выданных рекомендаций.

Приложение № 1

к Положению о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий, строений и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории  Кашинского городского округа Тверской области

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 	_____________    	                   г. Кашин	                               №

О проведении осмотра здания, сооружения

1. Провести осмотр в отношении  __________________________________ ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального

________________________________________________________________________________________________предпринимателя, гражданина, в собственности или ином праве которого находится здание, сооружение)

2. Место нахождения здания, сооружения:___________________________ ____________________________________________________________________ (указывается адрес здания, сооружения его кадастровый номер (при наличии), а также адрес земельного

________________________________________________________________________________________________участка, в границе которого расположено здание, сооружение и его кадастровый номер (при наличии)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению осмотра экспертов ___________________________________________________________________

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

_______________________________________________________________________________________________ и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4.  Установить, что настоящий осмотр проводится на основании: ____________________________________________________________________ (указывается дата и номер заявления о проведении осмотра, фамилия, имя, отчество (последнее – при

____________________________________________________________________

(наличии) лица, направившего заявление о проведении осмотра)

5. Срок проведения осмотра: __________________________________________________

К проведению осмотра приступить с «___»_____________ 20__ г.

Осмотр окончить не позднее «____ « ____________20__ г.

6. Правовые основания проведения осмотра: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется осмотр; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом осмотра)

7. В процессе осмотра провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения осмотра: ______________________________ _____________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального контроля, издавшего

___________________________________________________________________ распоряжение о проведении осмотра) (подпись, заверенная печатью) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Глава Кашинского городского округа

Приложение № 2

к Положению о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий, строений и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории  Кашинского городского округа Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АКТ № ____

№___________                                г.Кашин             «_____» ________ 20__ г.

Настоящий акт составлен________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должности, место работы  членов Комиссии, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

по результатам проведения осмотра здания, сооружения на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории Кашинского городского округа Тверской области

с участием___________________________________________________________ (Ф.И.О, должности, место работы) ________________________________________________________________

На основании_________________________________________________________ (указывается дата и номер распоряжения о назначении осмотра, а также дата и номер заявления о проведении

________________________________________________________________________________________________ осмотра, Ф.И.О. лица, подавшего заявление о проведении осмотра)

____________________________________________________________________

проведён осмотр_____________________________________________________ ____________________________________________________________________ (наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при наличии), адрес земельного участка, в ____________________________________________________________________ границе которого расположено здание, сооружение, (кадастровый номер земельного участка (при наличии) ____________________________________________________________________

Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):

назначение:___________________________________________________ ;

общая площадь: _______________________________________________ ;

этажность:____________________________________________________ ;

группа капитальности:__________________________________________ ;

год постройки:_________________________________________________ ;      год выполненного последнего капитального ремонта или реконструкции:

____________________________________________ .

в присутствии:__________________________________________________ ____________________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его уполномоченного представителя) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

При осмотре установлено:___________________________________ ____________________________________________________________________  (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае _________________________________________________________________ выявленных нарушений – указываются нормативные документы, требования которых ____________________________________________________________________ нарушены, нарушения требования технических регламентов, проектной документации, вид нарушения, кем допущено нарушения, ответственность, предусмотренная за данное нарушение)

Приложения к акту:

_______________________________________________________________ (материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Подписи

Председатель:

________________________________________________________

(должность, место работы)                                     (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Члены  Комиссии:

____________________________________________________________________                        (подпись)                                       (Ф.И.О.,                                 должность, место работы) ____________________________________________________________________   (подпись)                                      (Ф.И.О.,                                   должность, место работы) ____________________________________________________________________ (подпись)                                     (Ф.И.О.,                                     должность, место работы)

С актом ознакомлен: ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченный представитель: __________________ _________________

(Ф.И.О.)                                          (подпись)

Копию акта получил: __________________ _________________

(Ф.И.О.)                           (подпись)

Приложение № 3

к Положению о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий, строений и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории  Кашинского городского округа Тверской области

Приложение к Акту осмотра № ______ от __________

РЕКОМЕНДАЦИИ

_________________________                                         «__» ____________ 20__ г.

(место составления)                                                                                                                                                           (дата)

Для   устранения   нарушений   требований  законодательства  Российской

Федерации  к  эксплуатации зданий, строений и сооружений, зафиксированных в Акте  осмотра  здания,  строения,  сооружения  от «__» ____________ 20__ г.

№ ______________, рекомендуются следующие меры:

Выявленное нарушение______________________________________________

____________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушения______________________________

____________________________________________________________________

Срок устранения нарушения_________________________________________

Подписи

Председатель:

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

Члены Комиссии:

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________________    ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

________________________     ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

Рекомендации получил:

___________________________________________________________________

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение № 4

к Положению о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий, строений и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории  Кашинского городского округа Тверской области

# Акт № ______
о невозможности проведения осмотра здания, сооружения

«____»______________ ______ года

Настоящий акт составлен ________________________________________

____________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. членов Комиссии, проводивших осмотр)

____________________________________________________________________

на основании _______________________________________________________

(дата и номер правового акта)

____________________________________________________________________

с участием: ________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, привлеченных к участию в осмотре, их место работы, должности)

____________________________________________________________________

в присутствии: _____________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения или его уполномоченного представителя)

___________________________________________________________________.

Объект осмотра: ____________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения (адрес),

_______________________________________________________________.

Ф.И.О./наименование лица, которому принадлежит здание, сооружение)

Проведение осмотра невозможно по следующим причинам:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи

Председатель:

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

Члены Комиссии:

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

________________________      ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

_________________________    ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

________________________     ________________________________________

(подпись)                                                                                     (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение №5

к Положению о порядке проведения мероприятий по осмотру зданий, строений и сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории  Кашинского городского округа Тверской области

Журнал учета осмотров зданий, строений и сооружений, находящихся в

эксплуатации, на территории Кашинского городского округа Тверской области

| №№ п/п | Основа-ние для проведения осмотра | Адрес объекта осмотра | Ф.И.О., должность владельца, собственника, пользователя объекта осмотра | Наименование объекта осмотра | Наименование нарушения | Рекомендации по устранению выявленных нарушений и срок их устранения | Отметка о выполне-нии и фактичес-кая дата выполне-ния рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |